附表


厨房设备清单及要求

	项目
	内    容
	数量
	参考图片

	
	仓库
	
	

	A01
	四层平板架
产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造骨架δ=1.0mm,平板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。
规格：900W×500D×1600H
	2
	[image: image1.jpg]




	
	热厨区
	
	

	C01
	四门双温冰箱

产地/品牌：LG

容量：600L以上

冷藏温度：12℃～-6℃；冷冻温度：-18℃～-10℃
规格：1220W×750D×1960H
	1
	[image: image2.png]




	C02
	四门保洁柜

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.2mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。     

规格：1200W×500D×1800H
	1
	[image: image3.jpg]




	C03
	双向移门调理台

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。

规格：1800W×800D×800H
	2
	[image: image4.png]




	C04
	脱排油烟罩

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。

规格：7200×1100×500
	1
	[image: image5.jpg]




	C05
	调料平台

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。

规格：400W×1000D×(800+250)H
	2
	[image: image6.jpg]




	C06
	一炒一大锅鼓风灶
产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ1.2mm；面板、侧板、后板δ1.0mm；炉架40*40角铁 (国标)；锅围、尾围δ0.8mm；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；全铸铁炉芯；配助燃鼓风机、摇摆龙头。可放Φ300mm、Φ600mm的锅。

电量：0.5KW/1PH/220V

规格：1800W×800D×（800+250)H
	1
	[image: image7.jpg]




	C07
	单门蒸菜箱

产地/品牌：

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.0mm；后板δ1..0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚；配12KW电热管。

电量：12KW/380V

规格：50KG/次
	1
	[image: image8.jpg]




	C08
	电开水桶

产地/品牌：裕豪或金城

规格：120L
	1
	
[image: image9.jpg]




	C09
	煤气管道及减压阀
	1组
	

	
	预进、备餐间
	
	

	D01
	挂式洗手星盆

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm。

规格：400W×300D×200H
	1
	[image: image10.jpg]145500 450 % 200 (mm)






	D01a
	单冷龙头连脚踏阀

产地/品牌：

型号：A6172型；
	1
	[image: image11.jpg]




	D02
	玻璃门留样冰箱
产地/品牌：LG

容量：150L以上

适用温度：-6℃～12℃；


	1
	[image: image12.jpg]




	C03
	双层工作台

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；格栅0.8mm；脚Φ38*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。

规格：1500W×700D×800H
	1
	[image: image13.png]




	
	消洗间
	
	

	D01
	大三星盆台

产地/品牌：

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。

规格：1800W×600D×(800+150)H
	1
	[image: image14.jpg]




	D01a
	单冷龙头

产地/品牌：福建/宝莎；

型号：A6172型；
	3
	[image: image15.jpg]




	D02
	双门热风消毒柜

产地/品牌：欧宝
型号：

说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。

电量：4.4KW/220V

规格：1310W×660D×1740H
	1
	[image: image16.jpg]




	
	面点间
	
	

	E01
	搅拌机

产地/品牌：广东/恒联；

型号：B20型；
电量：1.5KW/220V；
规格：415W×530D×780H
	1
	[image: image17.jpg]




	E02
	压面机

产地/品牌：广东/恒联；

型号：MT-30型；
功率：1.5KW/220V；

规格：450W×360D×1040H
	1
	[image: image18.jpg]




	
	排烟系统
	
	

	1
	不锈钢风管

产地/品牌：厂制品；

说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=0.8mm。配A3钢法兰。
	10m2
	[image: image19.jpg]




	2
	管道轴流风机

规格：50×50
	1
	[image: image20.jpg]




	
	
	
	


             注：1、不锈钢风管暂按10m2计算招标，完工后按实际面积和单价结算。

                 2、总报价附上分项目明细。 


1

1

3

